Российская Федерация

Республика Карелия

Совет Кемского муниципального района

РЕШЕНИЕ

Об утверждении Положения о порядке

взаимодействия  администраций городского

и сельских поселений и оперативно-

диспетчерских служб организаций на

территории Кемского  муниципального

района при ликвидации аварийных ситуаций

В соответствии с пунктом 5 Распоряжения Правительства  Республики Карелия от 25 февраля 2010 года № 47 р-П «О мерах по подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период  2010/11 года», в целях своевременной подготовки объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний период 2010/11 года, повышения надежности электро-, тепло-, водо- и газоснабжения, а также эксплуатации жилищного фонда и объектов социальной сферы населенных пунктов на территории Кемского муниципального района ,

Совет Кемского муниципального района решил:

Утвердить Положение о порядке взаимодействия администраций городского и сельских поселений и оперативно-диспетчерских служб организаций на территории Кемского муниципального района при ликвидации аварийных ситуаций.

Глава Кемского муниципального района                                                      А.Д.Кокков

г. Кемь

16.09.2010

№ 8-2/73

Утверждено

Решением Совета

Кемского муниципального района

от 16.09.2010 № 8-2/73

ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке взаимодействия администраций городского и сельских поселений и оперативно-диспетчерских служб организаций на территории Кемского муниципального района при ликвидации аварийных ситуаций.

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1.Настоящее Положение определяет взаимодействие администраций городского и сельских поселений и оперативно-диспетчерских служб организаций по вопросам электро-, тепло-, водо- и газоснабжения на территории Кемского муниципального района при ликвидации аварийных ситуаций.

1.2.Основной задачей указанных организаций является обеспечение устойчивого функционирования систем электро-, тепло-, водо- и газоснабжения потребителей, принятие оперативных мер по предупреждению аварий , локализации места аварий, ликвидация повреждений на системах и восстановление  режимов потребления.

1.3.Все организации, обеспечивающие электро-, тепло-, водо- и газоснабжение потребителей должны иметь круглосуточные работающие оперативно-диспетчерские службы.

1.4.Общую координацию действий организаций энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Кемского муниципального района осуществляет заместитель главы администрации (председатель районной комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности – далее КЧС и ПБ).

1.5.Все оперативно-диспетчерские службы организаций энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства обязаны иметь утвержденные сторонами Положения об оперативном взаимодействии.

1.6.В организациях должны быть утверждены инструкции с четко разработанным оперативным планом действий при авариях, ограничениях и отключениях потребителей.  К инструкциям должны быть приложены схемы возможных аварийных переключений, указан порядок отключения , определена организация дежурств и действий персонала при аварийной и чрезвычайной ситуациях. Конкретный перечень необходимой аварийной и эксплуатационной документации в каждой организации устанавливается руководителем соответствующей организации.

1.7.Для проведения работ по локализации и ликвидации аварий, каждая организация должна располагать необходимыми инструментами, механизмами, транспортом, сварочными аппаратами, аварийным восполняемым запасом запорной арматуры и материалов. Объем аварийного запаса устанавливается в соответствии с действующими  нормами, место хранения определяется руководителями соответствующей организации.

1.8. Выполнение аварийно-восстановительных работ должно согласовываться  с главами городского , сельских поселений.

1.9.Количество аварийно-восстановительных бригад, их состав, перечень машин и механизмов, приспособлений и материалов утверждаются руководителем организации .

1.10. Для выполнения аварийно-восстановительных работ, заправка транспорта должна производиться вне очереди на АЗС, расположенных на территории Кемского муниципального района, независимо от ведомственной принадлежности и форм собственности заправочной станции.

1.11.В случае значительных объемов работ, вызывающих перерывы в подаче потребителям электро-, тепло-, водо- и газоснабжения на длительные сроки, к восстановительным работам решением КЧС и ПБ привлекаются предприятия и организации (независимо от форм собственности), расположенные на территории Кемского муниципального района.

1.12.Для отработки взаимодействия между аварийно-восстановительными бригадами  организаций и КЧС и ПБ проводятся совместные тренировки.

2. Порядок взаимодействия администраций городского и сельских поселений и оперативно-диспетчерских служб организаций на территории Кемского муниципального района при ликвидации аварийных ситуаций.

2.1.При получении сообщения о возникновении аварии, отключении или ограничении подачи электро-, тепло-, водо- и газоснабжения  потребителей, диспетчер соответствующей организации принимает меры по обеспечению безопасности на месте аварии (ограждения, освещение, охрана и т.д.) и действует в соответствии с утвержденной инструкцией по ликвидации аварийной ситуации.

2.1.1. Об аварии, характере нарушения и принимаемых мерах, диспетчер сообщает немедленно по имеющимся у него каналам связи руководству соответствующей  организации, диспетчерам предприятий ЖКХ и потребителям , попавшим в зону аварии, администрациям городского, сельских поселений и заместителю главы администрации (председателю  КЧС и ПБ).

2.2. Решение о введении режима ограничения подачи электро-, тепло-, водо- и газоснабжения потребителям, либо полное их отключение для ликвидации аварии на инженерных сетях , принимается руководителем электро-, тепло-, водо- и газоснабжающей организации по согласованию с администрациями городского, сельских поселений в установленном порядке.

2.3.Отключение и подключение систем электро-, тепло-, водо- и газоснабжения производится силами аварийных бригад в соответствии с утвержденной инструкцией.

2.4. Руководителем работ по устранению аварии является:

- до прибытия  руководителя  организации – диспетчер организации, где произошла авария;

- после прибытия – руководитель организации или лицо, им назначенное из числа руководящего состава;

2.5. Лицо, ответственное за ликвидацию аварии, обязано:

- вызвать при необходимости через диспетчерские службы соответствующих представителей организаций, имеющих подземные коммуникации в месте аварии. Согласовать  проведение  земляных работ с данными организациями и администрациями городского, сельских поселений.

- выполнить работы на подземных коммуникациях в установленные сроки и обеспечить безопасности условия производства работ;

- информировать по завершению аварийно-восстановительных работ (или какого-либо этапа) соответствующие диспетчерские  службы для восстановления рабочей схемы и подключения потребителей .

2.6.Организации, имеющие подземные сооружения в месте возникновения аварии, обязаны по вызову диспетчера направить своего представителя в течение 1-го часа для согласования условий производства работ по ликвидации аварии.

2.7.Руководитель организации информирует администрацию городского, сельских поселений о ходе ликвидации аварий на электро-, тепло-, водо- и газовых сетях .

2.8.Администрация  поселения  осуществляет на территории поселения:

-контроль за режимами электро-, тепло-, водо- и газоснабжения, независимо от организационно-правовой формы и формы собственности организаций;

- поддержание постоянной связи с оперативными службами  организаций энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства;

- информирование заместителя главы администрации (председателя КЧС и ПБ) о режимах работы, о выполнении плановых и аварийных работ на электро-, тепло-, водо- и газовых сетях, связанных с ограничением потребителей , о чрезвычайных (аварийных) ситуациях на системах организаций  энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства.

- подготовку предложений на  комиссию по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности